ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

для  выбора состава оборудования

системы шариковой очистки конденсатора турбины.

| №№ л.п. | Наименование справочной информации | Справочная информация (заполнить) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Электростанция |  |  |
| 2 | Генеральный проектировщик |  |  |
| 3 | Тип турбины |  |  |
| 4 | Ст. № турбины |  |  |
| 5 | Тип конденсатора |  |  |
| 6 | Тип охлаждающей воды (морская, смесь речной и морской, речная, колодезная, др) |  |  |
| 7 | Вид системы охлаждения (прямоток; оборотная с прудом –охладителем; оборотная с брызгальным бассейном и т.д.) |  |  |
| 8 | Тип системы охлаждения (блочная, магистральная) |  |  |
| 9 | Вид загрязнений охлаждающей воды и конденсатора (водоросли, мазут, песок, шлам, трава, ракушка и т.д.) |  |  |
| 10 | Вид отложений на внутренней поверхности конденсаторных трубок (карбонатные, органические, смешанные и т.д.) |  |  |
| 11 | Повреждены ли конденсаторные трубки коррозией (да, нет, новый блок) |  |  |
| 12 | Имеются ли забивания охлаждающих трубок мусором (да, нет, новый блок). |  |  |
| 13 | Как часто очищаются трубки конденсатора |  |  |
| 14 | Какой способ чистки применяется (химочистка, термосушка, высоконапорная установка и т.д., новый блок). |  |  |
| 15 | Как часто очищаются трубные доски и водяные камеры конденсатора. |  |  |
| 16 | Следует ли опасаться появлению органической растительности в трубопроводах охлаждающей воды (проблема ракушек, растительных наростов и т.д.) |  |  |
| 17 | Какой вид предварительной очистки охлаждающей воды применяется (неподвижные решётки, вращающиеся сетки БНС и т.д.) |  |  |
| 18 | Размер ячеек неподвижных решеток |  |  |
| 19 | Размер ячеек вращающихся сеток. |  |  |
| 20 | Подвергается ли охлаждающая вода химической обработке (хлорирование, дозировка ферросульфата, фосфатов, кислот и т.д.) |  |  |

| №№ л.п. | Наименование справочной информации | Справочная информация (заполнить) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 21 | Тип циркуляционного насоса |  |  |
| 22 | Номинальная производительность циркуляционного насоса (в случае двухскоростных насосов указать номинальную производительность на каждой скорости), м3/час |  |  |
| 23 | Напор циркуляционного насоса при номинальной производительности (в случае двухскоростных насосов указать номинальный напор на каждой скорости), м.вод.ст. |  |  |
| 24 | Потребляемая мощность электродвигателя циркуляционного насоса (в случае двухскоростных насосов указать потребляемую мощность на каждой скорости), кВт. |  |  |
| 25 | Частота вращения циркуляционного насоса (в случае двухскоростных насосов указать частоту вращения на каждой скорости), об/мин |  |  |
| 26 | Число конденсаторов на одну турбину., шт |  |  |
| 27 | Число половин конденсатора по охлаждающей воде на одну турбину, шт. |  |  |
| 28 | Число ходов каждой половины конденсатора, шт. |  |  |
| 29 | Диаметр (внешний / внутренний) трубок каждой половины конденсатора (при наличии разных трубок указать все диаметры), мм. |  |  |
| 30 | Количество трубок на каждой половине конденсатора (указать в соответствии с диаметром при наличии различных трубок), шт. |  |  |
| 31 | Количество отглушенных трубок на каждой половине конденсатора, шт. |  |  |
| 32 | Активная длина охлаждающих трубок половин конденсатора, мм. |  |  |
| 33 | Материал охлаждающих трубок.(указать в соответствии с диаметром и количеством, при наличии различных трубок). |  |  |
| 34 | Площадь поверхности охлаждения каждой половины конденсатора, м2. |  |  |
| 35 | Количество напорных циркводоводов на конденсатор, шт. |  |  |
| 36 | Диаметр (внешний / внутренний) напорных циркводоводов, мм. |  |  |
| 37 | Количество сливных циркводоводов из конденсатора, шт. |  |  |
| 38 | Диаметр (внешний / внутренний) сливных циркводоводов, мм. |  |  |
| 39 | Номинальный расход охлаждающей воды на каждую половину конденсатора при расчётной температуре охлаждающей воды на входе в конденсатор, м3/час. |  |  |
| 40 | Максимально возможный расход охлаждающей воды на каждую половину конденсатора, м3/час. |  |  |
| №№ л.п. | Наименование справочной информации |  |  |
| 41 | Минимально возможный расход охлаждающей воды на каждую половину конденсатора , м3/час. |  |  |
| 42 | Расход охлаждающей воды на собственные нужды блока (масло и газоохладители и.т.д., расчетный), м3/час. |  |  |
| 43 | Гидравлическое сопротивление (паспортное) конденсатора, при номинальном расходе охлаждающей воды, м.вод.ст. |  |  |
| 44 | Гидравлическое сопротивление (фактическое) конденсатора, при номинальном расходе охлаждающей воды, м.вод.ст. |  |  |
| 45 | Максимальное давление в напорных циркуляционных водоводах, кгс/см2 |  |  |
| 46 | Давление/разряжение в сливных циркуляционных водоводах, кгс/см2. |  |  |
| 47 | Материал напорных и сливных циркуляционных водоводов. |  |  |
| 48 | Обработка внутренней поверхности циркуляционных водоводов от коррозии (нет, есть – тип) |  |  |
| 49 | Давление (нормативное) отработавшего пара в конденсаторе (вакуум) при номинальной паровой нагрузке, номинальном расходе и расчётной температуре охлаждающей воды, кгс/см2 (t расч = 4оС) |  |  |
| 50 | Давление (фактическое) отработавшего пара в конденсаторе (вакуум) при номинальной паровой нагрузке, номинальном расходе и расчётной температуре охлаждающей воды, кгс/см2 |  |  |
| 51 | Максимальная температура охлаждающей воды на входе в конденсатор, оС. |  |  |
| 52 | Минимальная температура охлаждающей воды на входе в конденсатор, оС. |  |  |
| 53 | Нормативный температурный напор в конденсаторе при номинальных параметрах пара, номинальном расходе и расчётной температуре охлаждающей воды, оС. |  |  |
| 54 | Фактический температурный напор в конденсаторе при номинальных параметрах пара, номинальном расходе и расчётной температуре охлаждающей воды, оС. |  |  |
| 55 | Нагрев охлаждающей воды в конденсаторе при номинальных параметрах пара, номинальном расходе и расчётной температуре охлаждающей воды, оС. |  |  |
| 56 | Максимальная паровая нагрузка конденсатора согласно паспорту турбины, т/час |  |  |
| 56.1 | Максимальная паровая нагрузка конденсатора фактическая , т/час |  |  |
| 57 | Фактическая/нормативная вакуумная плотность турбоустановки (присосы в конденсатор), кг/час. |  |  |
| 58 | Имеет ли место коррозия циркуляционных водоводов (да, нет, новый блок) |  |  |
| 59 | Изменение мощности турбины при изменении вакуума в конденсаторе на 1 % ("Универсальная кривая"), кВт. |  |  |
| 60 | Среднее число часов работы турбины (для теплофикационной турбины указать среднее число работы в конденсационном режиме), час. |  |  |
| 60.1 | Среднее число часов работы турбины (при низкой тепловой нагрузке Q то< 3 Гкал/ч, час) |  |  |
| 61 | Топливная составляющая выработки эл. энергии, руб/кВт час |  |  |
| 62 | Имеет ли место ограничение мощности в летний период эксплуатации |  |  |
| 63 | Если в схеме блока есть ТПН с конденсатором дать его характеристики |  |  |
| 64 | Какие еще потребители охлаждающей воды блока нуждаются в предохранении от загрязнений (маслоохладители, газоохладители, теплообменники и проч.) |  |  |
| 65 | Необходимость включения в комплект услуг очистки трубок конденсатора изнутри, очистки трубных досок конденсатора, очистка участков циркводоводов от фильтра до шарикоулавливающего устройства |  |  |
| 66 | Необходимость включения в комплект услуг нанесения полимерного покрытия трубных досок конденсатора, участков циркводоводов от фильтра до шарикоулавливающего устройства |  |  |

Необходимо представить также следующую информацию:

- химический состав охлаждающей воды;

- химический состав отложений в конденсаторных трубках;

- чертёж компоновки трубопроводов циркуляционной воды в пределах машзала (общий план и вертикальны разрез);

- принципиальная технологическая схема циркуляционного водоснабжения.

Примечание: в случае отсутствия информации по какому-либо пункту опросного листа в графе справочная информация указать – нет данных.

Дата исполнения "___" ____________ 201__ г.

Руководитель предприятия:

Исполнитель:

контактный телефон:

Е-mail:

Телефон для справок: (495)781-56-67 ООО «ТЭР-Инжиниринг»